|  |  |
| --- | --- |
| logo | **Bilaga 04 Krav tyngdtäcke**2022-08-29 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Upphandlande organisation**Adda Inköpscentral AB  | **Upphandling**Kognitiva hjälpmedel STIC 2020 10527 |

Krav tyngdtäcke

* 1. **Allmänna krav för samtliga tyngdtäcken**
		1. **Lagar och dokumentation **

|  |
| --- |
| * Samtliga produkter ska vara CE-märkta enligt 93/42 EEG; Medicintekniska Produktdirektivet MDD.
 |
| * Tillämpliga krav enligt läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2003:11 ska uppfyllas.
 |
| * Samtliga artiklar ska ha ett specifikt artikelnummer och benämning. Endast ett artikelnummer, respektive benämning och pris får förekomma på respektive artikel.
 |
| * Dokumentationen ska bestå av produktinformation/broschyrblad och rekonditioneringsanvisning.
 |

* + 1. **Produkter för sinnesstimulering **

Anbudsområde 1-3 omfattar olika typer av produkter för sinnesstimulering:

* + - * Tyngdtäcke - jämnt fördelat tryck
			* Tyngdtäcke - rörliga tryckpunkter
			* Tyngdtäcke - tryckpunkter i följd
			* Tyngdväst - kedja
			* Tyngdväst - boll/rörliga tryckpunkter
			* Bolldyna
			* Tyngdkrage

Produkterna används av personer med sömnsvårigheter, oro och koncentrationssvårigheter.

* + 1. **Rengöring **

|  |
| --- |
| * Tyngdtäcket ska vara tvättbart i minst 60° C.
 |
| * Tyngdtäcket ska gå att tvätta i en hushålls-tvättmaskin för 6 kilo. Delbara täcken ska visa tydligt hur det ska sammanfogas och tas isär.
 |
| * Väskan ska vara tvättbart i minst 60° C.
 |
| * Tyngdtäcket och väskan ska vara tydligt märkta med tvätt- och torkningsföreskrifter. Märkningen ska vara tvättbeständig.
* Tvättpåse ska ingå i de fall det krävs enligt leverantörens tvättinstruktion.
 |

* 1. **Krav tyngdtäcke - jämnt fördelat tryck **
		1. **Tillbehör **

|  |
| --- |
| * Hygienöverdrag/inkontinensöverdrag, flamsäkert ska finnas för samtliga storlekar.
 |
| * Hygienöverdrag/inkontinensskydd ska kunna tvättas i tvättmaskin i minst 60°.
 |
| * Tvättpåse ska finnas (i de fall det krävs enligt leverantörens tvättinstruktion).
 |
| * Väska/påse med bärhandtag ska finnas.
 |

* + 1. **Material och utförande**

Tyngdtäcken ska uppfylla följande krav avseende material och utförande:

|  |
| --- |
| * Tyngdtäcken ska ge tyngd och ett jämnt fördelat tryck.
 |
| * Tyngdtäckets innehåll ska ligga fast i kanaler/fack eller liknande. Om tyngdtäckets innehåll består av fibrer ska dessa vara fast-sydda vid täckets kortändar.
 |
| * Tyngdtäcken i vuxenstorlek ska finnas i minst 4 olika vikter inom intervallet 4 till 12 kg och passa standardstorlek på påslakan (150\*210cm).
 |
| * Tyngdtäcken med vikt över 6 kg ska vara delbara för att kunna tvättas i tvättmaskin.
 |
| * Tyngdtäcken ska finnas i mindre storlek än 150\*210cm och tyngd minst 3 kg samt passa i juniorsäng.
 |

|  |
| --- |
| * Tyngdtäcken ska levereras i väska med bärhandtag som klarar transport och lagerhållning.
 |
| * Täcken och dess inkontinens-/skyddsöverdrag ska uppfylla följande standard och prövad enligt SS-EN 876 00 01, "normalrisk" enligt senaste utgåvan eller motsvarande.
* Provningsmetod SS-EN 12952-1 och SS-EN 12952-2 enligt senaste utgåvan.
 |

* + 1. **Tyngdvästar, bolldyna och tyngdkrage **

Tyngdväst ska finnas i storlekarna XS, S,M, L och XL.

* 1. **Krav tyngdtäcke - rörliga tryckpunkter **
		1. **Material och utförande**

Tyngdtäcken ska uppfylla följande krav avseende material och utförande:

|  |
| --- |
| * Tyngdtäcken ska innehålla rörliga tryckpunkter.
 |
| * Tyngdtäcken i vuxenstorlek ska finnas i minst 3 olika vikter inom intervallet 4 till 10 kg och passa standardstorlek på påslakan (150\*210cm).
 |
| * Tyngdtäcken med vikt över 6 kg ska vara delbara för att kunna tvättas i tvättmaskin.
 |
| * Tyngdtäcken ska finnas i mindre storlek än 150\*210cm och tyngd minst 3 kg samt passa i juniorsäng (105\*130 cm).
 |
| * Tyngdtäcken ska levereras i väska med bärhandtag som klarar transport och lagerhållning.
 |
| * Täcken och dess inkontinens-/skyddsöverdrag ska uppfylla följande standard och prövad enligt SS-EN 876 00 01, "normalrisk" enligt senaste utgåvan eller motsvarande.
* Provningsmetod SS-EN 12952-1 och SS-EN 12952-2 enligt senaste utgåvan.
 |
| * Tyngdtäcken kan vara konstruerat med en sida vilken ger mer stimulans, en sida som ger mindre stimulans.
 |

* + 1. **Tyngdvästar, bolldyna och tyngdkrage **

Tyngdväst ska finnas i storlekarna XS, S, M, L och XL.

* 1. **Krav tyngdtäcke – tryckpunkter i följd **
		1. **Tyngdvästar, bolldyna och tyngdkrage**

Tyngdväst ska finnas i storlekarna XS, S, M, L och XL.

* + 1. **Material och utförande**

|  |
| --- |
| * Tyngdtäcken ska ge tyngd och ett jämnt, omslutande punktvis tryck.
 |
| * Tyngdtäckets innehåll ska ligga fast i kanaler/fack eller liknande.
 |
| * Tyngdtäcken ska innehålla tyngdelement i form av metall.
 |
| * Tyngdtäcken ska vara konstruerat med en sida vilken ger mer stimulans, en sida som ger mindre stimulans.
 |
| * Tyngdtäcken ska vara i flamsäkert material.
 |
| * Tyngdtäcken i vuxenstorlek ska finnas i minst 5 olika vikter inom intervallet 4 till 12 kg och passa standardstorlek på påslakan (150\*210cm).
 |
| * Tyngdtäcken med vikt över 6 kg ska vara delbara för att kunna tvättas i tvättmaskin.
 |
| * Tyngdtäcken ska finnas i mindre storlek och tyngd minst 3 kg samt passa i juniorsäng.
 |
| * Tyngdtäcken ska levereras i väska med bärhandtag som klarar transport och lagerhållning.
 |