|  |  |
| --- | --- |
| logo | **Bilaga 04 Krav tyngdtäcke**  2022-08-29 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Upphandlande organisation**  Adda Inköpscentral AB | **Upphandling**  Kognitiva hjälpmedel STIC 2020 10527 |

Krav tyngdtäcke

* 1. **Allmänna krav för samtliga tyngdtäcken** 
     1. **Lagar och dokumentation **

|  |
| --- |
| * Samtliga produkter ska vara CE-märkta enligt 93/42 EEG; Medicintekniska Produktdirektivet MDD. |
| * Tillämpliga krav enligt läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2003:11 ska uppfyllas. |
| * Samtliga artiklar ska ha ett specifikt artikelnummer och benämning. Endast ett artikelnummer, respektive benämning och pris får förekomma på respektive artikel. |
| * Dokumentationen ska bestå av produktinformation/broschyrblad och rekonditioneringsanvisning. |

* + 1. **Produkter för sinnesstimulering **

Anbudsområde 1-3 omfattar olika typer av produkter för sinnesstimulering:

* + - * Tyngdtäcke - jämnt fördelat tryck
      * Tyngdtäcke - rörliga tryckpunkter
      * Tyngdtäcke - tryckpunkter i följd
      * Tyngdväst - kedja
      * Tyngdväst - boll/rörliga tryckpunkter
      * Bolldyna
      * Tyngdkrage

Produkterna används av personer med sömnsvårigheter, oro och koncentrationssvårigheter.

* + 1. **Rengöring **

|  |
| --- |
| * Tyngdtäcket ska vara tvättbart i minst 60° C. |
| * Tyngdtäcket ska gå att tvätta i en hushålls-tvättmaskin för 6 kilo. Delbara täcken ska visa tydligt hur det ska sammanfogas och tas isär. |
| * Väskan ska vara tvättbart i minst 60° C. |
| * Tyngdtäcket och väskan ska vara tydligt märkta med tvätt- och torkningsföreskrifter. Märkningen ska vara tvättbeständig. * Tvättpåse ska ingå i de fall det krävs enligt leverantörens tvättinstruktion. |

* 1. **Krav tyngdtäcke - jämnt fördelat tryck **
     1. **Tillbehör **

|  |
| --- |
| * Hygienöverdrag/inkontinensöverdrag, flamsäkert ska finnas för samtliga storlekar. |
| * Hygienöverdrag/inkontinensskydd ska kunna tvättas i tvättmaskin i minst 60°. |
| * Tvättpåse ska finnas (i de fall det krävs enligt leverantörens tvättinstruktion). |
| * Väska/påse med bärhandtag ska finnas. |

* + 1. **Material och utförande**



Tyngdtäcken ska uppfylla följande krav avseende material och utförande:

|  |
| --- |
| * Tyngdtäcken ska ge tyngd och ett jämnt fördelat tryck. |
| * Tyngdtäckets innehåll ska ligga fast i kanaler/fack eller liknande. Om tyngdtäckets innehåll består av fibrer ska dessa vara fast-sydda vid täckets kortändar. |
| * Tyngdtäcken i vuxenstorlek ska finnas i minst 4 olika vikter inom intervallet 4 till 12 kg och passa standardstorlek på påslakan (150\*210cm). |
| * Tyngdtäcken med vikt över 6 kg ska vara delbara för att kunna tvättas i tvättmaskin. |
| * Tyngdtäcken ska finnas i mindre storlek än 150\*210cm och tyngd minst 3 kg samt passa i juniorsäng. |

|  |
| --- |
| * Tyngdtäcken ska levereras i väska med bärhandtag som klarar transport och lagerhållning. |
| * Täcken och dess inkontinens-/skyddsöverdrag ska uppfylla följande standard och prövad enligt SS-EN 876 00 01, "normalrisk" enligt senaste utgåvan eller motsvarande. * Provningsmetod SS-EN 12952-1 och SS-EN 12952-2 enligt senaste utgåvan. |

* + 1. **Tyngdvästar, bolldyna och tyngdkrage **

Tyngdväst ska finnas i storlekarna XS, S,M, L och XL.

* 1. **Krav tyngdtäcke - rörliga tryckpunkter **
     1. **Material och utförande**



Tyngdtäcken ska uppfylla följande krav avseende material och utförande:

|  |
| --- |
| * Tyngdtäcken ska innehålla rörliga tryckpunkter. |
| * Tyngdtäcken i vuxenstorlek ska finnas i minst 3 olika vikter inom intervallet 4 till 10 kg och passa standardstorlek på påslakan (150\*210cm). |
| * Tyngdtäcken med vikt över 6 kg ska vara delbara för att kunna tvättas i tvättmaskin. |
| * Tyngdtäcken ska finnas i mindre storlek än 150\*210cm och tyngd minst 3 kg samt passa i juniorsäng (105\*130 cm). |
| * Tyngdtäcken ska levereras i väska med bärhandtag som klarar transport och lagerhållning. |
| * Täcken och dess inkontinens-/skyddsöverdrag ska uppfylla följande standard och prövad enligt SS-EN 876 00 01, "normalrisk" enligt senaste utgåvan eller motsvarande. * Provningsmetod SS-EN 12952-1 och SS-EN 12952-2 enligt senaste utgåvan. |
| * Tyngdtäcken kan vara konstruerat med en sida vilken ger mer stimulans, en sida som ger mindre stimulans. |

* + 1. **Tyngdvästar, bolldyna och tyngdkrage **

Tyngdväst ska finnas i storlekarna XS, S, M, L och XL.

* 1. **Krav tyngdtäcke – tryckpunkter i följd **
     1. **Tyngdvästar, bolldyna och tyngdkrage**

Tyngdväst ska finnas i storlekarna XS, S, M, L och XL.

* + 1. **Material och utförande**

|  |
| --- |
| * Tyngdtäcken ska ge tyngd och ett jämnt, omslutande punktvis tryck. |
| * Tyngdtäckets innehåll ska ligga fast i kanaler/fack eller liknande. |
| * Tyngdtäcken ska innehålla tyngdelement i form av metall. |
| * Tyngdtäcken ska vara konstruerat med en sida vilken ger mer stimulans, en sida som ger mindre stimulans. |
| * Tyngdtäcken ska vara i flamsäkert material. |
| * Tyngdtäcken i vuxenstorlek ska finnas i minst 5 olika vikter inom intervallet 4 till 12 kg och passa standardstorlek på påslakan (150\*210cm). |
| * Tyngdtäcken med vikt över 6 kg ska vara delbara för att kunna tvättas i tvättmaskin. |
| * Tyngdtäcken ska finnas i mindre storlek och tyngd minst 3 kg samt passa i juniorsäng. |
| * Tyngdtäcken ska levereras i väska med bärhandtag som klarar transport och lagerhållning. |